СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МАНТУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ    ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 30 апреля 2015 г. № 17

Об  утверждении муниципальной Программы комплексного    развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Мантуровский сельсовета  Мантуровского района на 2014—2023 годы»

В соответствии с  Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 « О  разработке  программ комплексного   развития систем   коммунальной инфраструктуры муниципальных  образований», Федеральными законами от 30.12.2004 г  № 210-.ФЗ  « Об основах регулирования тарифов организаций   коммунального комплекса « ,от 23.11.2004 г  №261-ФЗ « Об энергоснабжении и о  повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений  в законодательные акты  Российской.  Федерации», Градостроительным Кодексом  Российской Федерации, Уставом муниципального образования « Мантуровский сельсовет « Мантуровского  района Курской области , постановлением Администрации Мантуровского  сельсовета №80 от 01 ноября 2013 года « Об утверждении Порядка  разработки и принятия  муниципальных программ Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области, их  реализации и проведения оценки эффективности  реализации » Собрание депутатов Мантуровского сельсовета Мантуровского района   РЕШИЛО:

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного    развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Мантуровский сельсовет «  Мантуровского района на 2014—2023 годы» , далее Программа согласно приложению.

2. Начальнику отдела, главному бухгалтеру сельсовета Петраковой И.Ф.   предусмотреть  ассигнования  на  реализацию   муниципальной  Программы

Установить что в ходе реализации Программы  ежегодной корректировке  подлежат мероприятия и объемы  их финансирования с учетом  возможностей средств бюджета.

3. Контроль за исполнением  решения возложить на   Главу Мантуровского  сельсовета

.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания..

Глава Мантуровского сельсовета

Мантуровского   района                                                  А.Л.Чернов

Утверждена

Решением Собрания  Мантуровского сельсовета Мантуровского района

от «30 » апреля 2015 г. №20

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Мантуровский сельсовет»

Мантуровского района  Курской области на 2014-2023 годы

# 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области на 2014-2023 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области на 2014-2023 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области |
| Цель Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области |
| Задачи Программы | Основными задачами программы является модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг |
| Важнейшие целевые показатели Программы | -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; -ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; -увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории МО «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Потребность в финансовых ресурсах: всего - 2 549 тыс.руб |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Мантуровский сельсовет» расположено в северо-западной части Мантуровского района Курской области. МО «Мантуровский сельсовет» граничит на западе с Солнцевским районом, на севере с Тимским районом, на востоке с МО «Куськинский сельсовет», на юге с МО «2-Засеймский сельсовет».

Территория МО «Мантуровский сельсовет» равна 17674 кв. км  или 17,3% площади Мантуровского района. В состав Мантуровского сельсовета входит 10 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Мантуровский сельсовет» является с.Мантурово.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила 4246 человек.

Таблица : Общие сведения о муниципальном образовании.

| № | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) | Число дворов | Общая численность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От районного центра | От центра муниципального образования |  |  |
| 1 | С.Мантурово | Райцентр | Райцентр | 1027 | 3050 |
| 2 | С.1-Засеймье | 7 | 7 | 166 | 474 |
| 3 | С.Верхосеймье | 9.5 | 9.5 | 51 | 111 |
| 4 | Х.Засеймская сеть | 17 | 17 | 1 | 1 |
| 5 | Х.Орловка | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 6 | Д.Рябиново | 13 | 13 | 33 | 50 |
| 7 | С.Свинец | 7 | 7 | 148 | 422 |
| 8 | Х.Гребенное | 13 | 13 | 18 | 34 |
| 9 | Х.Колодезек | 11 | 11 | 32 | 88 |
| 10 | Х.Малашково | 12 | 12 | 9 | 14 |

Все населенные пункты имеют устойчивое автотранспортное сообщение между собой.

Уровень развития экономики муниципального образования «Мантуровский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Мантуровский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Мантуровском районе Курской области.

Жилищный фонд муниципального образования «Мантуровский сельсовет» составляют многоквартирные дома в количестве 6 единиц, индивидуальные дома в количестве 1487 единиц.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 11070,0 тыс.кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 23,88 кв. м на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 90,0%, сетевым газоснабжением – 72,0%.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2014 по 2023 годы в населенных пунктах муниципального образования  не прогнозируется снижение численности населения. В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 8 000 кв. метров жилья. Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов и социального жилья.

Кроме того, в целях улучшения социально-экономического положения поселения планируется построить:

-в деревне Рябиново Мантуровского  района  «Нуклеус» мощностью 1600 основных свиноматок

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения МО «Мантуровский сельсовет»

3.2.1 Текущее состояние системы электроснабжения

Потребители муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 39,2 км, ЛЭП-0,4 кВ – 59,4 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 48 единиц, общей мощностью 6280 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и первый  момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет около 5750 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 4900 кВт.

Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы электроснабжения МО «Мантуровский сельсовет» на  01.01.2014г.

| № п/п | Наименование собственника системы электроснабжения | ЛЭП- 10Кв (км) | ТП10/0,4кВ (ед./Ква) | ЛЭП-0,4Кв (км) | Линии уличного освещения(км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Уровень износа(%) | Кол-во | Уровень износа(%) | Кол-во | Уровень износа(%) | Кол-во | Уровень износа(%) |
| 1 | Филиал «МРСК Центра» КурскЭнерго | 39,2 | 62 | 48/6280 | 60 | 59,4 | 67 | 3,57 | 19 |

## 3.2.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Мантуровский сельсовет» в период 2014 -2023 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

1. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

2. Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

3.3 Прогноз развития схемы газоснабжения МО «Мантуровский сельсовет»

3.3.1. Текущее состояние системы газоснабжения

Газоснабжение Мантуровского сельсовета осуществляется на базе трубопроводного и сжиженного газа. Подача природного газа производится от газопровода-отвода магистрального газопровода от АГРС в п. Тим через АГРС «Мантурово». Фактическая производительность газораспределительной станции равна 12,1 тыс.м.куб.

В МО «Мантуровский сельсовет» к системе сетевого газоснабжения из 10-и населенных пунктов подключены 5 населенных пункта (с. Мантурово,с.1-Засеймье, с. Верхосемье, с. Свинец, х. Колодезек).

Строительство сетей газоснабжения в данных населенных пунктах осуществлялось в 1997-2010 годах.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 72,0%

Характеристика системы газоснабжения МО «Мантуровский сельсовет» на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед.изм | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы высокого давления | км | 11,9 |
| 2 | Газопроводы среднего давления | км | 5,8 |
| 3 | Газопроводы низкого давления | км | 31,1 |
| 4 | Количество газифицированных домов | % | 72% |

## 3.3.2  Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Мантуровский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Во всех населенных пунктах муниципального образования в период 2014-2019 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению в общей сложности 239 дома существующего индивидуального жилищного фонда

| №п/п | Наименование населенного пункта. | Ко-во домов не подключенных к газу. | Планируемый год подключения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2023 |
| 1 | с.Мантурово | 21 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| 2 | с.1-Засеймье | 51 | 13 | 16 | 12 | 10 |
| 3 | с. Верхосемье | 28 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 4 | с.Свинец | 91 | 21 | 15 | 12 | 43 |
| 5 | х. Колодезек | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | д. Рябиново | 32 | 8 | 6 | 4 | 14 |

Согласно схеме территориального планирования  Мантуровского района х.Орловка , х.Гребенное, х. Малашково, х. Засеймские сети, определены как не перспективные для развития ввиду малой численности населения ,то прокладка сетей газоснабжения к этим населенным пунктам не планируется.

## 3.4.Схема развития водоснабжения МО «Мантуровский сельсовет» на период 2014-2023 годов

3.4.1. Текущее состояние системы водоснабжения

Система централизованного водоснабжения имеется  в 8-и   населенных пунктах.(с.Мантурово,с.1-Засеймье, с. Верхосемье, х.Орловка, д. Рябиново, с.Свинец, х. Гребенное, х. Колодезек). По состоянию на 01.01.2013 года она включает в себя 19 артезианских скважин, 19 водонапорных башен, 138 уличных водоразборных колонок

Основным поставщиком водных ресурсов в Мантуровском сельсовете являются две организации:

-ООО «ЖКХ с.Мантурово»

-АНО «Водоснабжение с.1-Засемье».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется за счет подземных вод. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обезораживающих установок. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-10-80 куб.м час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям, в том числе и на водоразборные колонки.

Протяженность водопроводных сетей 77.6 км.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Мантуровский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. На текущий момент  от 50-100%  объектов водоснабжения требует  замены.

Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Мантуровский сельсовет» на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Уличные колонки (ед.) | Колодцы (ед.) | Пользуется водой от центрального водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек | % к общей численности населения |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | с.Мантурово | 5 | 1979, 1987,1993 1994 | 100 | 5 | 1980, 1987,1993, 1996 | 100 | 28.02 | - | 50- 100% | 31 | 1979 | 70 | - | - |  |  |
| 2. | с.1-Засеймье | 4 | 1980 | 100 | 4 | 1980 | 80 | 13.8 | 1982 | 70 | 30 | 1982 | 70 | 30 | 50 | 309 |  |
| 3. | с.Верхосемье | 2 | 1976 | 100 | 2 | 1976 | 100 | 6 | 1984 | 70 | 20 | 76 | 70 | 20 | 50 | 71 |  |
| 4. | х.Засеймская сеть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | х.Орловка | 1 | 1991 | 100 | 1 | 1991 | 80 | 3 | 1991 | 50 | 2 | 1991 | 50 | 2 | 50 | 4 |  |
| 6. | д.Рябиново | 1 | 1974 | 100 | 1 | 1974 | 100 | 5 | 1985 | 70 | 10 | 1985 | 70 | 10 | 50 | 20 |  |
| 7. | с.Свинец | 4 | 1981 | 100 | 4 | 1981 | 100 | 19.5 | 1983 | 100 | 30 | 1982 | 70 | 30 | 70 | 260 |  |
| 8 | х.Колодезек | 1 | 2013 | - | 1 | 1997 | 100 | 3 | 1997 | 100 | 7 | 1998 | 70 | 7 | 70 | 65 |  |
| 9 | х.Гребенное | 1 | 1969 | 100 | 1 | 1969 | 100 | 2 | 1980 | 100 | 8 | 1980 | 70 | 8 | 70 | 22 |  |
| 10 | х.Малашково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.2. Перспектива развития и реконструкции системы

водоснабжения  в 2014-2023 годах

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014- 2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить в населенных пунктах муниципального образования:

-реконструкцию и модернизацию 18-и артезианских скважин

-реконструкцию и замена  водонапорных башен;

-оснащение приборами учета расхода воды на источниках водоснабжения;

-ремонт  и замена водопровода  56 км.

-замена глубинных труб.

Мероприятия по ремонту и реконструкции и развитию системы водоснабжения Мантуровского сельсовета Мантуровского района

| Мероприятия | Кол-во и протяженность | Затраты | ГОДЫ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 |
| с.Свинец ул.Речная Ремонт водопровода. | 1300 метров. | 430 тыс.руб |  |  | 0,430 |  |
| с.Мантурово Ремонт водонапорной башни | 1 | 149 тыс.руб | 0,149 |  |  |  |
| х.Колодезек Строительство электромеханической установки. | 1 | 480 тыс.руб |  | 0,480 |  |  |
| х.Колодезек ул.Дружбы Замена водопровода | 1 240 метров | 490 тыс.руб |  | 0,490 |  |  |
| С.Верхосемье Ул.Дружбы Ремонт водопровода | 2 300 метров | 1000 000 |  |  |  | 1,0 |
| ИТОГО: |  | 2 549 000 | 0,149 | 0,970 | 0,430 | 1,0 |

5. Характеристика действующей системы водоотведения на 01.01.2013 г.

Централизованное водоотведение имеется в с.Мантурово. В данном населенном пункте имеются очистные сооружения производительностью 200 м куб в сутки.

Протяженность канализационных сетей 1.6 км.

Канализование остальных населенных пунктов осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится специальной техникой в места указанные органами санитарно-эпидемилогического надзора.

6.Система сбора и вывоза бытовых отходов.

Общий объем накопления твердых отходов в МО «Мантуровский сельсовет» составляет около 2,4 тыс.м куб в год. Отходы организаций вывозимые транспортом ЖКХ составляет 1,1 тыс.м куб в год. Объем вывоза жидких бытовых отходов составляет 1,7 тыс.м куб в год .Норматив накопления твердых бытовых отходов для населения установлен в размере 0,2 куб.м в год на человека. Установленные тарифы по сбору и вывозу ТБО и ЖБО позволяют покрыть фактические затраты на оказание данных услуг.

В задачу санитарной очистки территории МО «Мантуровский сельсовет» входит сбор и вывоз твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты.

Характеристика технического состояния технических средств по сбору и утилизации ТБО  по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Показатели | Ед.изм | Кол-во | Год выпуска | Уровень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозы | Ед. | 1 | 2009 |  |
| 2 | Экскаваторы | Ед. | 2 | 2009 |  |
| 3 | Мусорные контейнеры | Ед. | 52 | 2009 |  |

Раздел 5. Источники доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 2 549 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 6. Управление Программой

Администрация  Мантуровского сельсовета – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

-обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

-отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

-непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

-контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

-решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

-подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

-отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.